## 出厂水
连云港市2026年4月城市供水出厂水水质公示
采样日期：2026.04.02
| 编号 | 检测项目 | 连云港市区海州水厂出厂水 | 茅口水厂三期出厂水 | 第三水厂出厂水 | 徐圩水厂出厂水 | 赣榆区塔山水厂出厂水 | 东海县城北水厂出厂水 | GB 5749-2022 饮用水国家标准限值
1 | 1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出MPN/100mL
2 | 2 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出MPN/100mL
3 | 3 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100CFU/mL
4 | 4 | 砷 | 0.00088 | 0.0013 | 0.0015 | 0.00070 | <0.00050 | 0.0017 | 0.01mg/L
5 | 5 | 镉 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.005mg/L
6 | 6 | 铬（六价） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05mg/L
7 | 7 | 铅 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.01mg/L
8 | 8 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001mg/L
9 | 9 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05mg/L
10 | 10 | 氟化物 | 0.73 | 0.72 | 0.76 | 0.56 | 0.39 | 0.70 | 1.0mg/L
11 | 11 | 硝酸盐（以N计） | 2.71 | 2.68 | 2.66 | 2.04 | 1.29 | 2.78 | 10mg/L
12 | 12 | 三氯甲烷 | 0.0012 | <0.0010 | 0.0011 | 0.0053 | 0.0016 | 0.0014 | 0.06mg/L
13 | 13 | 一氯二溴甲烷 | 0.0052 | 0.0067 | 0.011 | 0.0071 | 0.0039 | 0.0086 | 0.1mg/L
14 | 14 | 二氯一溴甲烷 | 0.0020 | 0.0022 | 0.0034 | 0.0080 | 0.0025 | 0.0033 | 0.06mg/L
15 | 15 | 三溴甲烷 | 0.0057 | 0.0079 | 0.010 | 0.0041 | <0.0020 | 0.0087 | 0.1mg/L
16 | 16 | 三卤甲烷 | 0.16 | 0.19 | 0.29 | 0.33 | 0.12 | 0.25 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
17 | 17 | 二氯乙酸 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0004 | 0.0008 | <0.0004 | 0.05
18 | 18 | 三氯乙酸 | 0.0007 | <0.0003 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0010 | 0.1
19 | 19 | 溴酸盐 | <0.004 | 0.006 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.01mg/L
20 | 20 | 亚氯酸盐 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.7mg/L
21 | 21 | 氯酸盐 | 0.033 | 0.030 | 0.029 | <0.010 | 0.048 | 0.065 | 0.7mg/L
22 | 22 | 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15度
23 | 23 | 浑浊度 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.26 | 0.25 | 0.33 | 1NTU
24 | 24 | 臭和味 | 0（无异臭、异味） | 0（无异臭、异味） | 0（无异臭、异味） | 0（无异臭、异味） | 0（无异臭、异味） | 0（无异臭、异味） | 无异臭、异味
25 | 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | 26 | pH | 7.78 | 7.81 | 7.95 | 7.57 | 7.73 | 7.91 | 不小于6.5且不大于8.5
27 | 27 | 铝 | 0.081 | 0.094 | 0.130 | 0.041 | 0.053 | 0.091 | 0.2mg/L
28 | 28 | 铁 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.3mg/L
29 | 29 | 锰 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.00095 | 0.00083 | 0.0016 | 0.1mg/L
30 | 30 | 铜 | 0.00074 | 0.00051 | 0.00092 | 0.00052 | 0.00054 | 0.00086 | 1.0mg/L
31 | 31 | 锌 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 1.0mg/L
32 | 32 | 氯化物 | 112 | 110 | 110 | 104 | 48.5 | 113 | 250mg/L
33 | 33 | 硫酸盐 | 110 | 109 | 111 | 59.6 | 59.6 | 112 | 250mg/L
34 | 34 | 溶解性总固体 | 550 | 547 | 548 | 396 | 293 | 554 | 1000mg/L
35 | 35 | 总硬度 | 282 | 279 | 281 | 173 | 171 | 271 | 450mg/L
36 | 36 | 高锰酸盐指数 | 1.80 | 1.66 | 2.06 | 1.21 | 1.48 | 1.88 | 3mg/L
37 | 37 | 氨氮 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.5mg/L
| 38 | 总α放射性 | 0.027±0.016 | 0.027±0.018 | 0.028±0.017 | 0.026±0.020 | 0.017±0.016 | 0.026±0.016 | 0.5（指导值）Bq/L
| 39 | 总β放射性 | 0.25±0.08 | 0.27±0.07 | 0.29±0.10 | 0.24±0.10 | 0.19±0.09 | 0.24±0.10 | 1（指导值）Bq/L
| 40 | 游离氯 | 0.59 | 0.76 | 0.70 | 0.87 | 0.77 | 0.70 | 与水接触时间≥30min，出厂水和末梢水限值≤2；出厂水余量≥0.3；末梢水余量≥0.05
| 41 | 臭氧 | / | / | / | / | / | / | /
| 42 | 总氯 | / | / | / | / | / | / | /
38 | 43 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / | / | /
| 44 | 高氯酸盐 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.07mg/L
| 45 | 二氯甲烷 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.02mg/L
| 46 | 2，4，6-三氯酚 | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 0.2mg/L
注：a、“/”表示该点位未检测该项目； b、在生活饮用水43项中，有7项【游离氯、总氯、二氧化氯、臭氧、氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐】与预氧化或消毒方式有关，不同预氧化或消毒方式所需检测项目也有所不同。
公示单位：连云港市住房和城乡建设局 | [6 empty] | 检测单位：国家城市供水水质监测网无锡监测站
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室

## 管网水
连云港市2026年4月城市供水管网水水质公示
采样日期：2026.04.02
| 编号 | 检测项目 | 连云港市区 |  |  |  |  | 徐圩新区 |  |  | 赣榆区 |  |  | 东海县 |  |  | GB 5749-2022 饮用水国家标准限值
|  |  | 连云港市汽车一站式养护中心 | 连云港市连云港自来水公司 | 连云港市捷之达汽车修理有限公司 | 连云港市中国石化朝阳西路加油站 | 连云港市新建中路99号石棚名居门卫室 | 连云港市徐圩新区7号污水提升泵站 | 连云港市徐圩新区施工工人生活营地 | 连云港市徐圩新区工业邻里中心 | 连云港市赣榆区刘沟村村民委员会 | 连云港市赣榆区民生水务有限公司赣马分公司 | 连云港市赣榆区建设工程质量检测中心 | 连云港市东海县盛学培训东海总店 | 连云港市东海县住房和城乡建设局委员会 | 连云港市东海县牛山街道郑庄村党群服务中心
1 | 1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出CFU/100mL
3 | 2 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100CFU/mL
22 | 3 | 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15度
23 | 4 | 浑浊度 | 0.28 | 0.13 | 0.26 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.26 | 0.15 | 0.22 | 0.34 | 0.29 | 0.52 | 0.13 | 0.13 | 1NTU
24 | 5 | 臭和味 | 0（无异臭、异味） | 0（无异臭、异味） | 0（无异臭、异味） | 0（无异臭、异味） | 0（无异臭、异味） | 0（无异臭、异味） | 0（无异臭、异味） | 0（无异臭、异味） | 0（无异臭、异味） | 0（无异臭、异味） | 0（无异臭、异味） | 0（无异臭、异味） | 0（无异臭、异味） | 0（无异臭、异味） | 无异臭、异味
36 | 6 | 高锰酸盐指数 | 2.36 | 2.57 | 2.22 | 2.53 | 2.36 | 1.22 | 1.59 | 1.42 | 1.59 | 1.59 | 1.61 | 1.93 | 1.93 | 1.91 | 3mg/L
| 7 | 游离氯 | 0.42 | 0.34 | 0.30 | 0.41 | 0.40 | 0.51 | 0.20 | 0.38 | 0.62 | 0.42 | 0.71 | 0.57 | 0.40 | 0.47 | 与水接触时间≥30min，出厂水和末梢水限值≤2；出厂水余量≥0.3；末梢水余量≥0.05
公示单位：连云港市住房和城乡建设局 | [14 empty] | 检测单位：国家城市供水水质监测网无锡监测站
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室

## 出厂水 (2)
连云港市2026年4月城市供水出厂水水质公示
采样日期：2025.04.02
| 编号 | 检测项目 | 赣榆区莒城湖水厂出厂水 | GB 5749-2022 饮用水国家标准限值
1 | 1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 不应检出MPN/100mL
2 | 2 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 不应检出MPN/100mL
3 | 3 | 菌落总数 | 未检出 | 100CFU/mL
4 | 4 | 砷 | <0.00050 | 0.01mg/L
5 | 5 | 镉 | <0.00050 | 0.005mg/L
6 | 6 | 铬（六价） | <0.004 | 0.05mg/L
7 | 7 | 铅 | <0.00050 | 0.01mg/L
8 | 8 | 汞 | <0.00005 | 0.001mg/L
9 | 9 | 氰化物 | <0.002 | 0.05mg/L
10 | 10 | 氟化物 | 0.39 | 1.0mg/L
11 | 11 | 硝酸盐氮 | 1.26 | 10mg/L
12 | 12 | 三氯甲烷 | 0.0053 | 0.06mg/L
13 | 13 | 一氯二溴甲烷 | 0.0034 | 0.1mg/L
14 | 14 | 二氯一溴甲烷 | 0.0047 | 0.06mg/L
15 | 15 | 三溴甲烷 | <0.0020 | 0.1mg/L
16 | 16 | 三卤甲烷（总量） | 0.21 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
17 | 17 | 二氯乙酸 | 0.0010 | 0.05
18 | 18 | 三氯乙酸 | 0.0013 | 0.1
19 | 19 | 溴酸盐 | <0.004 | 0.01mg/L
20 | 20 | 亚氯酸盐 | <0.010 | 0.7mg/L
21 | 21 | 氯酸盐 | 0.032 | 0.7mg/L
22 | 22 | 色度 | <5 | 15度
23 | 23 | 浑浊度 | 0.24 | 1NTU
24 | 24 | 臭和味 | 0（无异臭、异味） | 无异臭、异味
25 | 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无
26 | 26 | pH | 7.76 | 不小于6.5且不大于8.5
27 | 27 | 铝 | 0.051 | 0.2mg/L
28 | 28 | 铁 | <0.02 | 0.3mg/L
29 | 29 | 锰 | <0.00050 | 0.1mg/L
30 | 30 | 铜 | <0.00050 | 1.0mg/L
31 | 31 | 锌 | <0.02 | 1.0mg/L
32 | 32 | 氯化物 | 49.6 | 250mg/L
33 | 33 | 硫酸盐 | 59.4 | 250mg/L
34 | 34 | 溶解性总固体 | 293 | 1000mg/L
35 | 35 | 总硬度 | 172 | 450mg/L
36 | 36 | 高锰酸盐指数 | 1.48 | 3mg/L
37 | 37 | 氨氮 | <0.02 | 0.5mg/L
| 38 | 总α放射性 | 0.024±0.011 | 0.5（指导值）Bq/L
| 39 | 总β放射性 | 0.26±0.05 | 1（指导值）Bq/L
| 40 | 游离氯 | 1.11 | 与水接触时间≥30min，出厂水和末梢水限值≤2；出厂水余量≥0.3；末梢水余量≥0.05
| 41 | 臭氧 | / | /
| 42 | 总氯 | / | /
38 | 43 | 二氧化氯 | / | /
| 44 | 贾第鞭毛虫 | 0 | <1个/10L
| 45 | 隐孢子虫 | 0 | <1个/10L
| 46 | 锑 | <0.00050 | 0.005mg/L
| 47 | 钡 | 0.095 | 0.7mg/L
| 48 | 铍 | <0.00005 | 0.002mg/L
| 49 | 硼 | 0.032 | 1.0mg/L
| 50 | 钼 | 0.0010 | 0.07mg/L
| 51 | 镍 | 0.00072 | 0.02mg/L
| 52 | 银 | <0.00005 | 0.05mg/L
| 53 | 铊 | <0.00005 | 0.0001mg/L
| 54 | 硒 | <0.00050 | 0.01mg/L
| 55 | 高氯酸盐 | <0.002 | 0.07mg/L
| 56 | 二氯甲烷 | <0.010 | 0.02mg/L
| 57 | 1，2-二氯乙烷 | <0.0005 | 0.03mg/L
| 58 | 四氯化碳 | <0.00010 | 0.002mg/L
| 59 | 氯乙烯 | <0.0005 | 0.001mg/L
| 60 | 1，1-二氯乙烯 | <0.0010 | 0.03mg/L
| 61 | 1，2-二氯乙烯 | <0.0010 | 0.05mg/L
| 62 | 三氯乙烯 | <0.0005 | 0.02mg/L
| 63 | 四氯乙烯 | <0.0005 | 0.04mg/L
| 64 | 六氯丁二烯 | <0.0005 | 0.0006mg/L
| 65 | 苯 | <0.0005 | 0.01mg/L
| 66 | 甲苯 | <0.0005 | 0.7mg/L
| 67 | 二甲苯（总量） | <0.00075 | 0.5mg/L
| 68 | 苯乙烯 | <0.0010 | 0.02mg/L
| 69 | 氯苯 | <0.0005 | 0.3mg/L
| 70 | 1，4-二氯苯 | <0.0025 | 0.3mg/L
| 71 | 三氯苯（总量） | <0.00075 | 0.02mg/L
| 72 | 六氯苯 | <0.00010 | 0.001mg/L
| 73 | 七氯 | <0.0001 | 0.0004mg/L
| 74 | 马拉硫磷 | <0.00010 | 0.25mg/L
| 75 | 乐果 | <0.00010 | 0.006mg/L
| 76 | 灭草松 | <0.00007 | 0.3mg/L
| 77 | 百菌清 | <0.00010 | 0.01mg/L
| 78 | 呋喃丹 | <0.00001 | 0.007mg/L
| 79 | 毒死蜱 | <0.00010 | 0.03mg/L
| 80 | 草甘膦 | <0.10 | 0.7mg/L
| 81 | 敌敌畏 | <0.00050 | 0.001mg/L
| 82 | 莠去津 | 0.00024 | 0.002mg/L
| 83 | 溴氰菊酯 | <0.0004 | 0.02mg/L
| 84 | 2，4-滴 | <0.00005 | 0.03mg/L
| 85 | 乙草胺 | <0.00002 | 0.02mg/L
| 86 | 五氯酚 | <0.00020 | 0.009mg/L
| 87 | 2，4，6-三氯酚 | <0.000050 | 0.2mg/L
| 88 | 苯并（a）芘 | <0.000002 | 0.00001mg/L
| 89 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | <0.0005 | 0.008mg/L
| 90 | 丙烯酰胺 | <0.00025 | 0.0005mg/L
| 91 | 环氧氯丙烷 | <0.00006 | 0.001mg/L
| 92 | 微囊藻毒素-LR | <0.00005 | 0.001mg/L
| 93 | 钠 | 27.2 | 200mg/L
| 94 | 挥发酚 | <0.002 | 0.002mg/L
| 95 | 阴离子合成洗涤剂 | <0.020 | 0.3mg/L
| 96 | 2-甲基异莰醇 | <0.000002 | 0.00001mg/L
| 97 | 土臭素 | <0.000002 | 0.00001mg/L
注：a、“/”表示该点位未检测该项目； b、在生活饮用水97项中，有7项【游离氯、总氯、二氧化氯、臭氧、氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐】与预氧化或消毒方式有关，不同预氧化或消毒方式所需检测项目也有所不同。
公示单位：连云港市住房和城乡建设局 |  |  |  | 检测单位：国家城市供水水质监测网无锡监测站
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室

## 管网末梢水
连云港市2026年4月城市供水管网末梢水水质公示
采样日期：2026.04.02
| 编号 | 检测项目 | 连云港市赣榆区东关路东方明珠物业办事处 | GB 5749-2022 饮用水国家标准限值
TW2604-0041
1 | 1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 不应检出MPN/100mL
2 | 2 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 不应检出MPN/100mL
3 | 3 | 菌落总数 | 未检出 | 100CFU/100mL
4 | 4 | 砷 | 0.00053 | 0.01mg/L
5 | 5 | 镉 | <0.00050 | 0.005mg/L
6 | 6 | 铬（六价） | <0.004 | 0.05mg/L
7 | 7 | 铅 | <0.00050 | 0.01mg/L
8 | 8 | 汞 | <0.00005 | 0.001mg/L
9 | 9 | 氰化物 | <0.002 | 0.05mg/L
10 | 10 | 氟化物 | 0.43 | 1.0mg/L
11 | 11 | 硝酸盐氮 | 1.29 | 10mg/L
12 | 12 | 三氯甲烷 | 0.016 | 0.06mg/L
13 | 13 | 一氯二溴甲烷 | 0.0069 | 0.1mg/L
14 | 14 | 二氯一溴甲烷 | 0.011 | 0.06mg/L
15 | 15 | 三溴甲烷 | <0.0020 | 0.1mg/L
16 | 16 | 三卤甲烷（总量） | 0.53 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
17 | 17 | 二氯乙酸 | 0.0021 | 0.05
18 | 18 | 三氯乙酸 | 0.0056 | 0.1
19 | 19 | 溴酸盐 | <0.004 | 0.01mg/L
20 | 20 | 亚氯酸盐 | <0.010 | 0.7mg/L
21 | 21 | 氯酸盐 | 0.042 | 0.7mg/L
22 | 22 | 色度 | <5 | 15度
23 | 23 | 浑浊度 | 0.27 | 1NTU
24 | 24 | 臭和味 | 0（无异臭、异味） | 无异臭、异味
25 | 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无
26 | 26 | pH | 7.89 | 不小于6.5且不大于8.5
27 | 27 | 铝 | 0.059 | 0.2mg/L
28 | 28 | 铁 | <0.02 | 0.3mg/L
29 | 29 | 锰 | <0.00050 | 0.1mg/L
30 | 30 | 铜 | 0.00059 | 1.0mg/L
31 | 31 | 锌 | <0.02 | 1.0mg/L
32 | 32 | 氯化物 | 51.0 | 250mg/L
33 | 33 | 硫酸盐 | 59.3 | 250mg/L
34 | 34 | 溶解性总固体 | 292 | 1000mg/L
35 | 35 | 总硬度 | 176 | 450mg/L
36 | 36 | 高锰酸盐指数 | 1.55 | 3mg/L
37 | 37 | 氨氮 | <0.02 | 0.5mg/L
| 38 | 总α放射性 | 0.019±0.012 | 0.5（指导值）Bq/L
| 39 | 总β放射性 | 0.19±0.05 | 1（指导值）Bq/L
| 40 | 游离氯 | 0.38 | 与水接触时间≥30min，出厂水和末梢水限值≤2；出厂水余量≥0.3；末梢水余量≥0.05
| 41 | 臭氧 | / | /
| 42 | 总氯 | / | /
38 | 43 | 二氧化氯 | / | /
| 44 | 高氯酸盐 | <0.002 | 0.07mg/L
| 45 | 二氯甲烷 | <0.010 | 0.02mg/L
| 46 | 2，4，6-三氯酚 | <0.000050 | 0.2mg/L
注：a、“/”表示该点位未检测该项目； b、在生活饮用水43项中，有7项【游离氯、总氯、二氧化氯、臭氧、氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐】与预氧化或消毒方式有关，不同预氧化或消毒方式所需检测项目也有所不同。
| 公示单位：连云港市住房和城乡建设局 |  | 检测单位：国家城市供水水质监测网无锡监测站
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室